## Tags
Тег	Адреса	Тип	Читати	Історія	Шкали	Текст
Name	Address					Comment
X_B	10	Bool	1	1	-	Подача суспензії в центральний канал	1	X_B:= NOT %IX1.1
X_F	11	Bool	1	1	-	Подача повітря в центральний канал	2	X_F:= NOT %IX1.2
X_E	12	Bool	1	1	-	Подача повітря в праву секцію	3	X_E:= NOT %IX1.3
X_D	13	Bool	1	1	-	Подача аміачної води	4	X_D:= NOT %IX1.4
X_C	14	Bool	1	1	-	Вихід соку із правої секції	5	X_C:= NOT %IX1.5
X_A	15	Bool	1	1	-	Вихід продувки центрального каналу	6	X_A:= NOT %IX1.6
X_H	16	Bool	1	1	-	Вихід промивки лівої секції	7	X_H:= NOT %IX1.7
X_G	17	Bool	1	1	-	Перемичка між секціями	8	X_G:= NOT %IX1.8
X_kh	18	Bool	1	1	-	Каретка в голові	9	X_kh:= NOT %IX1.9
X_kt	19	Bool	1	1	-	Кіретка в хвості	10	X_kt:= NOT %IX1.10
X_dl	20	Bool	1	1	-	Гак піднятор	11	X_dl:= NOT %IX1.11
X_ps	21	Bool	1	1	-	Прес в початковому положенні	12	X_ps:= NOT %IX1.12
X_pa	22	Bool	1	1	-	Прес в аварійному положенні (нема рамки)	13	X_pa:= NOT %IX1.13
X_pause	23	Bool	1	1	-	Шморгалка	14	X_pause:= %IX1.14
X_presh	24	Bool	1	1	-	Реле тиску масляної станції	15	X_presh:= %IX1.15
X_ton	25	Bool	1	1	-	Транспортер включено	16	X_ton:= %IX1.16
X_tauto	26	Bool	1	1	-	Транспортер в автоматичному режимі
X_power	27	Bool	1	1	-	Силове живлення ввімкнуто
X_I	28	Bool	1	1	-	Шторки ванни закриті
X_J	29	Bool	1	1	-	Шторки ванни відкриті
Y_B	30	Bool	1	1	-	Подача суспензії в центральний канал		Y_B:=false;
Y_F	31	Bool	1	1	-	Подача повітря в центральний канал		Y_F:=false;
Y_E	32	Bool	1	1	-	Подача повітря в праву секцію		Y_E:=false;
Y_D	33	Bool	1	1	-	Подача аміачної води		Y_D:=false;
Y_C	34	Bool	1	1	-	Вихід соку із правої секції		Y_C:=false;
Y_H	35	Bool	1	1	-	Вихід промивки лівої секції		Y_H:=false;
Y_G	36	Bool	1	1	-	Перемичка між секціями		Y_G:=false;
Y_IJ	37	Bool	1	1	-	Шторки ванни відкрити		Y_IJ:=false;
Y_zol	38	Bool	1	1	-	Клапан гідророзполілювача		Y_zol:=false;
Y_pump	39	Bool	1	1	-	Насос маслостанції		Y_pump:=false;
Y_fw	40	Bool	1	1	-	Каретка в голову		Y_fw:=false;
Y_bw	41	Bool	1	1	-	Каретка в хвіст		Y_bw:=false;
Y_tstart	42	Bool	1	1	-	Пуск транспортера		Y_tstart:=false;
Y_tstop	43	Bool	1	1	-	Стоп транспортера		Y_tstop:=false;
Y_alarm	44	Bool	1	1	-	Аварія		Y_alarm:=false;
ul_run	45	Bool	1	1	-	Запуск програми вивантаження		ul_run:=false;
State	46	Integer	1	1	-	Змінна стану
Std	47	Integer	1	1	-	State-машина розтяжки рамок
Rc	48	Integer	1	1	-	Кількість відтягнутих рамок
Nc	49	Long	1	1	-	Лічильник циклів
Psusp	51	Real	1	1	-	Тиск суспензії
Poil	53	Real	1	1	-	Тиск масла
Qsusp	55	Real	1	1	-	Об’єм суспензії
Qvs	57	Real	1	1	-	Об’єм промивної води на висолодення
Qvw	59	Real	1	1	-	Об’єм поди на промивку
Tall	61	Timer	1	1	-	Загальний час циклу		Tall:=t#0s;
Tfilt	63	Timer	1	1	-	Час активного фільтрування		Tfilt:=t#0s;
Tvs	65	Timer	1	1	-	Таймер висоложення		Tvs:=t#0s;
Tvw	67	Timer	1	1	-	Таймер промивки		Tvw:=t#0s;
Tf	69	Timer	1	1	-	Таймер просушки		Tf:=t#0s;
Tnp	71	Timer	1	1	-	Таймер наповнення
kf_Psusp	73	Integer	120	0	-	Демпфери			1	kf_Psusp:=eep_n_r(1);	Res:=eep_n_w(1,kf_Psusp);
kf_Poil	74	Integer	120	0	-				2	kf_Poil:=eep_n_r(2);	Res:=eep_n_w(2,kf_Poil);
Gsusp_zd	75	Real	120	0	-	Мінімальна допустима витрата суспензії			3	Gsusp_zd:=INT_REAL(eep_n_r(3));	Res:=eep_n_w(3,REAL_INT(Gsusp_zd));
Psusp_zd	77	Real	120	0	-	Заданий максимальний тиск суспензії			4	Psusp_zd:=INT_REAL(eep_n_r(4));	Res:=eep_n_w(4,REAL_INT(Psusp_zd));
Qvs_zd	79	Real	120	0	-	Заданий об’єм води на висолодження			5	Qvs_zd:=INT_REAL(eep_n_r(5));	Res:=eep_n_w(5,REAL_INT(Qvs_zd));
Qvw_zd	81	Real	120	0	-	Заданий об’єм води на промивку			6	Qvw_zd:=INT_REAL(eep_n_r(6));	Res:=eep_n_w(6,REAL_INT(Qvw_zd));
Ns_min_zd	83	Real	120	0	-	Мінімальні оберти			7	Ns_min_zd:=INT_REAL(eep_n_r(7));	Res:=eep_n_w(7,REAL_INT(Ns_min_zd));
Ns_st_zd	85	Real	120	0	-	Оберти наповнення			8	Ns_st_zd:=INT_REAL(eep_n_r(8));	Res:=eep_n_w(8,REAL_INT(Ns_st_zd));
Nv_min_zd	87	Real	120	0	-	Мінімальні оберти насосу подачі води			9	Nv_min_zd:=INT_REAL(eep_n_r(9));	Res:=eep_n_w(9,REAL_INT(Nv_min_zd));
Kp	89	Real	120	0	-	Коефіцієнт налаштування регулятора			10	Kp:=INT_REAL(eep_n_r(10));	Res:=eep_n_w(10,REAL_INT(Kp));
Kp_v	91	Real	120	0	-				11	Kp_v:=INT_REAL(eep_n_r(11));	Res:=eep_n_w(11,REAL_INT(Kp_v));
k_Qv	93	Real	120	0	-				12	k_Qv:=INT_REAL(eep_n_r(12));	Res:=eep_n_w(12,REAL_INT(k_Qv));
Ls_min	95	Real	120	0	-	Гістерезис по рівню в зб сусп.			13	Ls_min:=INT_REAL(eep_n_r(13));	Res:=eep_n_w(13,REAL_INT(Ls_min));
Ls_max	97	Real	120	0	-				14	Ls_max:=INT_REAL(eep_n_r(14));	Res:=eep_n_w(14,REAL_INT(Ls_max));
Ls_start	99	Real	120	0	-				15	Ls_start:=INT_REAL(eep_n_r(15));	Res:=eep_n_w(15,REAL_INT(Ls_start));
Tnp_zd	101	Timer	120	0	-	Заданий Час наповнення			16	Tnp_zd:=TMR(eep_n_r(16));	Res:=eep_n_w(16,ANA(Tnp_zd));
Tf_zd	103	Timer	120	0	-	Заданий час сушіння			17	Tf_zd:=TMR(eep_n_r(17));	Res:=eep_n_w(17,ANA(Tf_zd));
Tp_zd	105	Timer	120	0	-	Заданий час продувки центрального каналу			18	Tp_zd:=TMR(eep_n_r(18));	Res:=eep_n_w(18,ANA(Tp_zd));
Tb_zd	107	Timer	120	0	-	Заданий час скиду тиску			19	Tb_zd:=TMR(eep_n_r(19));	Res:=eep_n_w(19,ANA(Tb_zd));
Trp_zd	109	Timer	120	0	-	Затримка вимикання маслонасосу			20	Trp_zd:=TMR(eep_n_r(20));	Res:=eep_n_w(20,ANA(Trp_zd));
Ta_zd	111	Timer	120	0	-	Заданий аварійний час спрацювання виконавчих механізмів			21	Ta_zd:=TMR(eep_n_r(21));	Res:=eep_n_w(21,ANA(Ta_zd));
Tbw_zd	113	Timer	120	0	-	Заданий час переміщення рамки			22	Tbw_zd:=TMR(eep_n_r(22));	Res:=eep_n_w(22,ANA(Tbw_zd));
Run	115	Bool	120	0	-
Save	116	Bool	120	0	-
Start	117	Bool	120	0	-	Кнопка запуску чогось
cAlarm	118	Bool	120	0	-	Квітірування аварії
Alarm	119	Bool	1	1	-	Глобальна аварія
A_B	120	Bool	1	1	-	Аварія клапана B	Label_080	Аварія клапан B
A_F	121	Bool	1	1	-	Аварія клапана F	Label_081	Аварія клапан F
A_E	122	Bool	1	1	-	Аварія клапана E	Label_082	Аварія клапан E
A_D	123	Bool	1	1	-	Аварія клапана D	Label_083	Аварія клапан D
A_C	124	Bool	1	1	-	Аварія клапана C	Label_084	Аварія клапан C
A_A	125	Bool	1	1	-	Аварія клапана A	Label_085	Аварія клапан A
A_H	126	Bool	1	1	-	Аварія клапана H	Label_086	Аварія клапан H
A_G	127	Bool	1	1	-	Аварія клапана G	Label_087	Аварія клапан G
A_I	128	Bool	1	1	-	Аварія шторки ванни	Label_088	Аварія клапан I
A_J	129	Bool	1	1	-	Аварія шторки ванни	Label_089	Аварія клапан J
Ay_pump	130	Bool	1	1	-	Закінчення часу стиску фільтра	Label_090	Аварія маслонасоса
Net	131	Bool	1	1	-	Зв’язок по мережі	Label_091	Немає зв’язку по мережі
A_Tr	132	Bool	1	1	-	Аварія транспортера під фільтром
Tpo_zd	133	Timer	120	0	-	Макс час роботи маслонасоса
Ttoff_zd	135	Timer	120	0	-	Час затримки вимикання транспортера

						Name	Address
						Lock	199

Name	Address
Lock	199

Name	Address	Format				із КЗП
Gsusp	200	Real	0			Витрата суспензії
Gvoda	202	Real	1			Витрата води
Lsusp	204	Real	2			Рівень в зб суспензії
Lvoda	206	Real	3			Рівень в збірнику води
Lp	208	Real	4			Рівень в збірнику промою
Lcs	210	Real	5
Pair	212	Real	6			Тиск повітря в ресивері
Nps	214	Real	7			Потужність двигуна суспензії
Npv	216	Real	8			Потужність двигуна води
Nf	218	Integer	9			Номер фільтра о фільтрує
n_kf	219	Integer	10			Номер фільтра налаштовується вручну
t_Qsusp	0	Real				Проміжні змінні
t_Qvs	0	Real
t_Qvw	0	Real
Sum	0	Real				Інтегральна сума
Sum_v	0	Real
Ns_zd	220	Real	11			Завдання на насос суспензії
Nv_zd	222	Real	12			Завдання на насос води

Name	Address
T_bw_c	0	Timer				Всякі різні таймери, щоб мало не показалося
T_bw	0	Timer
t_Tall	0	Timer
t_Tvs	0	Timer
t_Tvw	0	Timer
t_Tfilt	0	Timer
t_Tnp	0	Timer
t_Tp	224	Timer
t_Tb	0	Timer
T_wait	0	Timer
t_Tf

Name	Address
q_t_vs	0	Bool				Закінчення часу висолодження
q_t_vw	0	Bool
q_t_p	0	Bool
q_t_f	0	Bool
q_t_b	0	Bool
q_S_out	0	Bool				Вийшов час відвенений на запуск ПТС
q_T_bw	0	Bool
q_Trp	0	Bool
q_Tnp	0	Bool
start_q	0	Bool				Запит на пуск фільтра
pts_q	0	Bool				запит на пуск ПТС
start_p	0	Bool				Дозвіл на пуск
pts_p	0	Bool				Дозвіл на пуск ПТС
fReg_run	0	Bool				Робота регулятора подачі суспензії
Tr_m	0	Bool				Транспорер осаду
Tr_a	0	Bool				Сигналізація запуску транспортера
re_X_pause	0	Bool				Передній фронт кінцевика шморгалки
s_wait	0	Bool				Таймер гудка
q_wait	0	Bool

## Аркуш2
Name	Equivalence	Comment
ST_WAIT	0	Очікування
ST_START	1	Запуск, передстартова підготовка
ST_PRESH	2	Стискання преса
ST_FILTERING	2	Фільтрування
ST_DISSUGARING	3	Висолодження
ST_WASHING	4	Промивка
ST_SCAVENGING	5	Продувка
ST_DRYING	6	Просушка
ST_BLEED	7	Ліквідація тиску
ST_STARTPTS	8	Запуск ПТС
ST_UPLOADING	9	Вивантаження
ST_PALARM	10	Зупинка програми через аварійне зростання тиску

## Аркуш3
Тег	Адреса	Тип	Читати	Історія	Шкали	Текст

Name	Address	Format
Psusp	6	Real	1	1	+	Тиск суспензії
Psusp_zd	8	Real	1	1	Psusp	Заданий тиск суспензії
X_01	10	Bool	1	1	-	Автоматичний режим транспортера №1				1	X_01:=%IX1.1;
X_02	11	Bool	1	1	-	Робота транспоретар №1				2	X_02:=%IX1.2;
X_03	12	Bool	1	1	-	Автоматичний режим транспортера №2				3	X_03:=%IX1.3;
X_04	13	Bool	1	1	-	Робота транспоретар №2				4	X_04:=%IX1.4;
X_05	14	Bool	1	1	-	Автоматичний режим транспортера №3				5	X_05:=%IX1.5;
X_06	15	Bool	1	1	-	Робота транспоретар №3				6	X_06:=%IX1.6;
X_07	16	Bool	1	1	-	Клапан холодної води				7	X_07:=%IX1.7;
X_08	17	Bool	1	1	-	Клапан гарячої води				8	X_08:=%IX1.8;
X_09	18	Bool	1	1	-	Робота ЧП насосу суспензії				9	X_09:=%IX1.9;
X_10	19	Bool	1	1	-	Аварія ЧП насосу суспензї				10	X_10:=%IX1.10;
X_11	20	Bool	1	1	-	Робота ЧП насосу води				11	X_11:=%IX1.11;
X_12	21	Bool	1	1	-	Аварія ЧП насосу води				12	X_12:=%IX1.12;
X_13	22	Bool	1	1	-					13	X_13:=%IX1.13;
X_14	23	Bool	1	1	-					14	X_14:=%IX1.14;
X_15	24	Bool	1	1	-					15	X_15:=%IX1.15;
X_16	25	Bool	1	1	-					16	X_16:=%IX1.16;
Y_run_1	26	Bool	1	1	-	Робота транспротера №1
Y_alm_1	27	Bool	1	1	-	Сигналізація пуску транспортера №1
Y_run_2	28	Bool	1	1	-	Робота транспоретар №2
Y_alm_2	29	Bool	1	1	-	Сигналізація пуску транспортера №2
Y_run_3	30	Bool	1	1	-	Робота транспоретар №3
Y_alm_3	31	Bool	1	1	-	Сигналізація пуску транспортера №3
Y_08	32	Bool	1	1	-	Клапан холодної води
Y_09	33	Bool	1	1	-	Клапан гарячої води
Y_10	34	Bool	1	1	-	ЧП насосу супензії
Y_11	35	Bool	1	1	-	Уповільнення ЧП насосу суспензії
Y_12	36	Bool	1	1	-	ЧП насосу води
Y_13	37	Bool	1	1	-	Уповільнення ЧП насосу води
Pair	38	Real	1	1	+	Тиск технологічного повітря
Pvoda	40	Real	1	1	+	Тиск ам. Води
Lsusp	42	Real	1	1	+	Рівель в зб.суспензії
Nps	44	Real	1	1	+	Потужність насосу суспензії
Npv	46	Real	1	1	+	Потужність насосу води
Gsusp	48	Real	1	1	+	Витрата суспензії
Gvoda	50	Real	1	1	+	Витрата води
Lvoda	52	Real	1	1	+	Рівель в зб. Води
Tvoda	54	Real	1	1	+	Температура води
Lp	56	Real	1	1	+	Рівень в зб. Висолодження
Lcs	58	Real	1	1	+	Рівень в зб. Чистого соку
Xv_01	60	Real	1	1	0 100	Управління насосом суспензії
Xv_02	62	Real	1	1	0 100	Управління насосом води
Nf	64	Integer	1	1	-	Номер фільтра що фільтрує
Fs_01	65	Real	300	0	-				1	Fs_01:=INT_REAL(eep_n_r(1));	Res:=eep_n_w(1,REAL_INT(Fs_01));
Fs_02	67	Real	300	0	-				2	Fs_02:=INT_REAL(eep_n_r(2));	Res:=eep_n_w(2,REAL_INT(Fs_02));
Fs_03	69	Real	300	0	-				3	Fs_03:=INT_REAL(eep_n_r(3));	Res:=eep_n_w(3,REAL_INT(Fs_03));
Fs_04	71	Real	300	0	-				4	Fs_04:=INT_REAL(eep_n_r(4));	Res:=eep_n_w(4,REAL_INT(Fs_04));
Fs_05	73	Real	300	0	-				5	Fs_05:=INT_REAL(eep_n_r(5));	Res:=eep_n_w(5,REAL_INT(Fs_05));
Fs_06	75	Real	300	0	-				6	Fs_06:=INT_REAL(eep_n_r(6));	Res:=eep_n_w(6,REAL_INT(Fs_06));
Fs_07	77	Real	300	0	-				7	Fs_07:=INT_REAL(eep_n_r(7));	Res:=eep_n_w(7,REAL_INT(Fs_07));
Fs_08	79	Real	300	0	-				8	Fs_08:=INT_REAL(eep_n_r(8));	Res:=eep_n_w(8,REAL_INT(Fs_08));
Fs_09	81	Real	300	0	-				9	Fs_09:=INT_REAL(eep_n_r(9));	Res:=eep_n_w(9,REAL_INT(Fs_09));
Fs_10	83	Real	300	0	-				10	Fs_10:=INT_REAL(eep_n_r(10));	Res:=eep_n_w(10,REAL_INT(Fs_10));
Fs_11	85	Real	300	0	-				11	Fs_11:=INT_REAL(eep_n_r(11));	Res:=eep_n_w(11,REAL_INT(Fs_11));
Kf_01	87	Integer	300	0	-	Демпфери			12	Kf_01:=eep_n_r(12);	Res:=eep_n_w(12,Kf_01);
Kf_02	88	Integer	300	0	-				13	Kf_02:=eep_n_r(13);	Res:=eep_n_w(13,Kf_02);
Kf_03	89	Integer	300	0	-				14	Kf_03:=eep_n_r(14);	Res:=eep_n_w(14,Kf_03);
Kf_04	90	Integer	300	0	-				15	Kf_04:=eep_n_r(15);	Res:=eep_n_w(15,Kf_04);
Kf_05	91	Integer	300	0	-				16	Kf_05:=eep_n_r(16);	Res:=eep_n_w(16,Kf_05);
Kf_06	92	Integer	300	0	-				17	Kf_06:=eep_n_r(17);	Res:=eep_n_w(17,Kf_06);
Kf_07	93	Integer	300	0	-				18	Kf_07:=eep_n_r(18);	Res:=eep_n_w(18,Kf_07);
Kf_08	94	Integer	300	0	-				19	Kf_08:=eep_n_r(19);	Res:=eep_n_w(19,Kf_08);
Kf_09	95	Integer	300	0	-				20	Kf_09:=eep_n_r(20);	Res:=eep_n_w(20,Kf_09);
Kf_10	96	Integer	300	0	-				21	Kf_10:=eep_n_r(21);	Res:=eep_n_w(21,Kf_10);
Kf_11	97	Integer	300	0	-				22	Kf_11:=eep_n_r(22);	Res:=eep_n_w(22,Kf_11);
Tw_1	98	Timer	300	0	-	Таймер затримки зупинки ПТС			23	Tw_1:=TMR(eep_n_r(23));	Res:=eep_n_w(23,ANA(Tw_1));
Tw_2	100	Timer	300	0	-				24	Tw_2:=TMR(eep_n_r(24));	Res:=eep_n_w(24,ANA(Tw_2));
Tw_3	102	Timer	300	0	-				25	Tw_3:=TMR(eep_n_r(25));	Res:=eep_n_w(25,ANA(Tw_3));
Xs_zd_min	104	Real	300	0	-				26	Xs_zd_min:=INT_REAL(eep_n_r(26));	Res:=eep_n_w(26,REAL_INT(Xs_zd_min));
Xv_zd_min	106	Real	300	0	-				27	Xv_zd_min:=INT_REAL(eep_n_r(27));	Res:=eep_n_w(27,REAL_INT(Xv_zd_min));
Lsusp_max	108	Real	300	0	Lsusp				28	Lsusp_max:=INT_REAL(eep_n_r(28));	Res:=eep_n_w(28,REAL_INT(Lsusp_max));
Lv_min	110	Real	300	0	-				29	Lv_min:=INT_REAL(eep_n_r(29));	Res:=eep_n_w(29,REAL_INT(Lv_min));
Lv_max	112	Real	300	0	-				30	Lv_max:=INT_REAL(eep_n_r(30));	Res:=eep_n_w(30,REAL_INT(Lv_max));
Tv_min	114	Real	300	0	-				31	Tv_min:=INT_REAL(eep_n_r(31));	Res:=eep_n_w(31,REAL_INT(Tv_min));
Tv_max	116	Real	300	0	-				32	Tv_max:=INT_REAL(eep_n_r(32));	Res:=eep_n_w(32,REAL_INT(Tv_max));
AM_Tv	118	Bool	300	0	-				33	AM_Tv:=BOO(eep_n_r(33));	Res:=eep_n_w(33,ANA(AM_Tv));
Run	119	Bool	300	0	-
Save	120	Bool	300	0	-
AM_01	121	Bool	300	0	-				34	AM_01:=BOO(eep_n_r(34));	Res:=eep_n_w(34,ANA(AM_01));
AM_02	122	Bool	300	0	-				35	AM_02:=BOO(eep_n_r(35));	Res:=eep_n_w(35,ANA(AM_02));
Xs_np_zd	123	Real	300	0	-	Задані			36	Xs_np_zd:=INT_REAL(eep_n_r(36));	Res:=eep_n_w(36,REAL_INT(Xs_np_zd));
KP_01	125	Real	300	0	-				37	KP_01:=INT_REAL(eep_n_r(37));	Res:=eep_n_w(37,REAL_INT(KP_01));
KP_02	127	Real	300	0	-				38	KP_02:=INT_REAL(eep_n_r(38));	Res:=eep_n_w(38,REAL_INT(KP_02));
TI_01	129	Real	300	0	-				39	TI_01:=INT_REAL(eep_n_r(39));	Res:=eep_n_w(39,REAL_INT(TI_01));
TI_02	131	Real	300	0	-				40	TI_02:=INT_REAL(eep_n_r(40));	Res:=eep_n_w(40,REAL_INT(TI_02));
TD_01	133	Real	300	0	-				41	TD_01:=INT_REAL(eep_n_r(41));	Res:=eep_n_w(41,REAL_INT(TD_01));
TD_02	135	Real	300	0	-				42	TD_02:=INT_REAL(eep_n_r(42));	Res:=eep_n_w(42,REAL_INT(TD_02));
Xmin_01	137	Real	300	0	-				43	Xmin_01:=INT_REAL(eep_n_r(43));	Res:=eep_n_w(43,REAL_INT(Xmin_01));
Xmin_02	139	Real	300	0	-				44	Xmin_02:=INT_REAL(eep_n_r(44));	Res:=eep_n_w(44,REAL_INT(Xmin_02));
Xmax_01	141	Real	300	0	-				45	Xmax_01:=INT_REAL(eep_n_r(45));	Res:=eep_n_w(45,REAL_INT(Xmax_01));
Xmax_02	143	Real	300	0	-				46	Xmax_02:=INT_REAL(eep_n_r(46));	Res:=eep_n_w(46,REAL_INT(Xmax_02));
Ls_min	145	Real	300	0	Lsusp				47	Ls_min:=INT_REAL(eep_n_r(47));	Res:=eep_n_w(47,REAL_INT(Ls_min));
Ls_start	147	Real	300	0	Lsusp				48	Ls_start:=INT_REAL(eep_n_r(48));	Res:=eep_n_w(48,REAL_INT(Ls_start));
Rev_01	149	Bool	300	0	-
Rev_02	150	Bool	300	0	-

Ns_zd_1		Real
Ns_zd_2		Real
Ns_zd_3		Real
Nv_zd_1		Real
Nv_zd_2		Real
Nv_zd_3		Real
State_1		Integer
State_2
State_3

Slow_3
start_q_1
start_q_2
start_q_3
pts_q_1
pts_q_2
pts_q_3
start_p_1
start_p_2
start_p_3
pts_p_1
pts_p_2
pts_p_3

Name
Pzd_1
Pzd_2
Pzd_3
P_1
P_2
P_3

Name
Tnp
Tnp_1
Tnp_2
Tnp_3

Name
Yp_1
Yp_2
Yp_3

## Аркуш4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22
PV_1	PV_2	PV_3	SPR_1	X	SP_1	SP_2	SP_3	AM	Rej	Rev	Kpr	TI	Td	Xmin	Xmax	K_1	K_2	K_3	K_4	Kkor	Deskritp
Psusp				Xv_01	Psusp_zd			AM_01		Rev_01	KP_01	TI_01	TD_01	Xmin_01	Xmax_01						Подача суспензії
Psusp				Xv_02	Psusp_zd			AM_02		Rev_02	KP_02	TI_02	TD_02	Xmin_02	Xmax_02						Подача води