## Tags
Тег	Адреса	Тип	Читати	Історія	Шкали	Текст
Name	Address					Comment
X_B	10	Bool				Подача суспензії в центральний канал
X_F	11	Bool				Подача повітря в центральний канал
X_E	12	Bool				Подача повітря в праву секцію
X_D	13	Bool				Подача аміачної води
X_C	14	Bool				Вихід соку із правої секції
X_A	15	Bool				Вихід продувки центрального каналу
X_H	16	Bool				Вихід промивки лівої секції
X_G	17	Bool				Перемичка між секціями
X_kh	18	Bool				Каретка в голові
X_kt	19	Bool				Кіретка в хвості
X_dl	20	Bool				Гак піднятор
X_ps	21	Bool				Прес в початковому положенні
X_pa	22	Bool				Прес в аварійному положенні (нема рамки)
X_pause	23	Bool				Шморгалка
X_presh	24	Bool				Реле тиску масляної станції
X_ton	25	Bool				Транспортер включено
X_tauto	26	Bool				Транспортер в автоматичному режимі
X_power	27	Bool				Силове живлення ввімкнуто
X_I	28	Bool				Шторки ванни закриті
X_J	29	Bool				Шторки ванни відкриті
Y_B	30	Bool				Подача суспензії в центральний канал
Y_F	31	Bool				Подача повітря в центральний канал
Y_E	32	Bool				Подача повітря в праву секцію
Y_D	33	Bool				Подача аміачної води
Y_C	34	Bool				Вихід соку із правої секції
Y_H	35	Bool				Вихід промивки лівої секції
Y_G	36	Bool				Перемичка між секціями
Y_IJ	37	Bool				Шторки ванни відкрити
Y_zol	38	Bool				Клапан гідророзполілювача
Y_pump	39	Bool				Насос маслостанції
Y_fw	40	Bool				Каретка в голову
Y_bw	41	Bool				Каретка в хвіст
Y_tstart	42	Bool				Пуск транспортера
Y_tstop	43	Bool				Стоп транспортера
Y_alarm	44	Bool				Аварія
V_01	45	Real				Тиск суспензії
V_02	47	Real				Тиск масла

Name	Address	Format
State	49	Integer				Змінна стану
Gsusp	50	Real				Витрата суспензії
Gvoda	52	Real				Витрата води
Psusp	54	Real				Тиск суспензії
Poil	56	Real				Тиск масла
Lsusp		Real				Рівень в зб суспензії
Nps		Real				Потужність двигуна суспензії
Npv		Real				Потужність двигуна води

T_st		Timer				Таймер запуску
T_np		Timer				Таймер наповнення
T_p		Timer				Таймер продувки центрального каналу
T_f		Timer				Таймер скиду тиску
T_b						Таймер часу ліквідації тиску
T_st_zd	59	Timer				Заданий Час запуску
T_np_zd		Timer				Заданий Час наповнення
T_p_zd		Timer				Заданий час продувки центрального каналу
T_f_zd		Timer				Заданий час скиду тиску
T_b_zd
T_vs		Timer				Таймер висоложення
t_ww
Trp_zd		Timer				Затримка вимикання маслонасосу

Name	Address	Format
Qvs_zd	0	Real				Заданий об’єм води на висолодження
Qvw_zd	0	Real				Заданий об’єм води на промивку
Ns_min_zd	0	Real				Мінімальні оберти
Ns_st_zd	0	Real				Оберти наповнення

Psusp_zd	0	Real				Заданий максимальний тиск суспензії
Gsusp_zd	0	Real				Мінімальна допустима витрата суспензії
Qvs	0	Real				Об’єм промивної води на висолодення
Qvw	0	Real
Qsusp	0	Real
kf_Psusp	0	Integer
kf_Poil	0	Integer

n_kf		Integer				Номер фільтра
Ns_zd		Real				Завдання на насос суспензії
Nv_zd		Real				Завдання на насос води
Kr		Real				Коефіцієнт налаштування регулятора
Sum		Real				Інтегральна сума
Name	Format
Ls_min	Real
Ls_max	Real
Ls_start	Real
Kr_v	Real
Sum_v	Real
Nv_min_zd	Real

Start	0	Bool				Кнопка запуску чогось
Net	0	Bool				Зв’язок по мережі
Alarm	0	Bool				Глобальна аварія
Ay_pump	0	Bool				Закінчення часу стиску фільтра
q_t_vs		Bool				Закінчення часу висолодження
q_t_vw		Bool
q_t_p		Bool
q_t_f		Bool
q_t_b		Bool
		Bool
start_q		Bool				Запит на пуск фільтра
pts_q		Bool				запит на пуск ПТС
start_p		Bool				Дозвіл на пуск
pts_p		Bool				Дозвіл на пуск ПТС
q_Trp		Bool
q_T_st		Bool
q_T_np		Bool
fReg_run		Bool				Робота регулятора подачі суспензії

## Аркуш2
Name	Equivalence	Comment
ST_WAIT	0	Очікування
ST_START	1	Запуск, передстартова підготовка
ST_PRESH	2	Стискання преса
ST_FILTERING	2	Фільтрування
ST_DISSUGARING	3	Висолодження
ST_WASHING	4	Промивка
ST_SCAVENGING	5	Продувка
ST_DRYING	6	Просушка
ST_BLEED	7	Ліквідація тиску
ST_STARTPTS	8	Запуск ПТС
ST_UPLOADING	9	Вивантаження
ST_PALARM	10	Зупинка програми через аварійне зростання тиску

## Аркуш3
Name
Net_1
Net_2
Net_3
start_q_1
start_q_2
start_q_3
pts_q_1
pts_q_2
pts_q_3

start_p_1
start_p_2
start_p_3
pts_p_1
pts_p_2
pts_p_3

Name	Format
Ns_zd_1	Real
Ns_zd_2	Real
Ns_zd_3	Real
Nv_zd_1	Real
Nv_zd_2	Real
Nv_zd_3	Real
Gsusp	Real
Gvoda	Real
Lsusp	Real
Nps	Real
Npv	Real